## Sheet1
电力负荷曲率 |  |  |  | 夏季电力节点负荷 |  |  |  |  | 节点连接
/ | h1 | 0.52 |  |  | / | i1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| h2 | 0.47 |  |  |  | i2 | 0 |  |  | 1 | bar: 4
| h3 | 0.52 |  |  |  | i3 | 6 |  |  | 2 | bar: 8
| h4 | 0.55 |  |  |  | i4 | 4.5 |  |  | 3 | bar: 6
| h5 | 0.54 |  |  |  | i5 | 9 |  |  | 4 | bar: 5; 9
| h6 | 0.56 |  |  |  | i6 | 0 |  |  | 5 | bar: 6
| h7 | 0.63 |  |  |  | i7 | 10 |  |  | 6 | bar: 7
| h8 | 0.8 |  |  |  | i8 | 0 |  |  | 7 | bar: 8
| h9 | 0.87 |  |  |  | i9 | 12.5 | /; |  | 8 | bar: 9
| h10 | 0.93 | [7 empty] | 9
| h11 | 0.97 |  | 电负荷增长率 |  | 1.05
| h12 | 1 |  | 冬季电力负荷=夏季电力负荷*0.7
| h13 | 0.93
| h14 | 0.87
| h15 | 0.86
| h16 | 0.84
| h17 | 0.76
| h18 | 0.76
| h19 | 0.82
| h20 | 0.93
| h21 | 0.87
| h22 | 0.73
| h23 | 0.6
| h24 | 0.53 | /;
气负荷曲率 |  |  |  |  | 风电出力曲率
| / | h1 | 0.52 |  | / | h1 | 0.98
|  | h2 | 0.53 |  |  | h2 | 0.97
|  | h3 | 0.52 |  |  | h3 | 0.95
|  | h4 | 0.54 |  |  | h4 | 0.95
|  | h5 | 0.53 |  |  | h5 | 0.95
|  | h6 | 0.68 |  |  | h6 | 0.85
|  | h7 | 0.85 |  |  | h7 | 0.85
|  | h8 | 0.95 |  |  | h8 | 0.53
|  | h9 | 0.95 |  |  | h9 | 0.48
|  | h10 | 0.96 |  |  | h10 | 0.71
|  | h11 | 0.98 |  |  | h11 | 0.51
|  | h12 | 1 |  |  | h12 | 0.42
|  | h13 | 0.99 |  |  | h13 | 0.45
|  | h14 | 0.97 |  |  | h14 | 0.72
|  | h15 | 0.98 |  |  | h15 | 0.51
|  | h16 | 0.96 |  |  | h16 | 0.63
|  | h17 | 0.98 |  |  | h17 | 0.85
|  | h18 | 0.99 |  |  | h18 | 0.83
|  | h19 | 0.97 |  |  | h19 | 0.51
|  | h20 | 0.95 |  |  | h20 | 0.42
|  | h21 | 0.88 |  |  | h21 | 0.89
|  | h22 | 0.8 |  |  | h22 | 0.97
|  | h23 | 0.59 |  |  | h23 | 0.96
|  | h24 | 0.55 | /; |  | h24 | 0.96 | /;
冬季气负荷 |  |  |  |  | 气负荷增长率 |  | 1.02
| / | i1 | 0
|  | i2 | 0 |  | 夏季气负荷=冬季气负荷*0.4
|  | i3 | 9.5
|  | i4 | 0
|  | i5 | 8
|  | i6 | 3.5
|  | i7 | 9.5
|  | i8 | 0
|  | i9 | 5.5 | /;

## TS线路和NS管道
编号 | 首端节点 | 末端节点 | 支路电抗 | 容量上限/MW | 管道容量上限/MW
1 | 1 | 4 | 0.0576 | 10 | 40
2 | 2 | 8 | 0.0625 | 20 | 30
3 | 3 | 6 | 0.0586 | 15 | 15
4 | 4 | 5 | 0.092 | 5 | 30
5 | 6 | 5 | 0.17 | 10 | 25
6 | 6 | 7 | 0.1008 | 10 | 10
7 | 8 | 7 | 0.072 | 20 | 15
8 | 8 | 9 | 0.161 | 10 | 15
9 | 4 | 9 | 0.085 | 10 | 15

## TS和NS节点
节点 | 夏季电负荷 | 冬季电负荷 | 风电 | 传统发电机组上限 | 传统发电机组下限 | 锅炉 | 天然气供给站 | 夏季热负荷 | 冬季热负荷
1 | 0 | 0 |  | 10 | 2 |  | 40 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 20 | 4 |  | 30 | 0 | 0
3 | 6 | 4.2 |  | 15 | 3 | 10 | / | 3.8 | 9.5
4 | 4.5 | 3.15 |  |  |  |  | / | 0 | 0
5 | 9 | 6.3 |  |  |  | 10 | / | 3.2 | 8
6 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | / | 1.4 | 3.5
7 | 10 | 7 |  |  |  | 10 | / | 3.8 | 9.5
8 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | / | 0 | 0
9 | 12.5 | 8.75 |  |  |  | 8 | / | 2.2 | 5.5